## Slide 1
مدیریت بحران
در بیمارستان مهدیه

## Slide 2: ارائه دهنده
زهرا شهرجردی
کارشناس پرستاری
دبیر کمیته خطر حوادث و بلایا مرکز پزشکی آموزشی درمانی مهدیه

## Slide 3: هدف‌هاي آموزشي
در پايان اين فصل شما مي‌توانيد:
بحران و مديريت بحران را تعريف نمائيد.
انواع بحران، اثرات و مراحل زماني وقوع حوادث و بلايا را شرح دهيد.
خصوصيات رهبران و مديران بحران را توصيف نمائيد.
گام‌ها به هنگام بروز بحران را شرح دهيد.

## Slide 4
كشور ايران به علت وسعت، موقعيت جغرافيايي و تنوع اقليمي جزء يكي از كشورهاي بلاخيز دنيا است. و از اين جهت رتبه ششم را در دنيا دارا مي‌باشد. از 40 نوع بلاي طبيعي شناخته شده، 31 نوع آن در ايران اتفاق مي‌افتد

## Slide 5: (cricis)بحران :
حوادث و بلایا اتفاقاتی هستند که در فعالیتهای معمول اجتماعی ایجاد اختلال کرده ، بیش از توان منطقه آسیب دیده برای مقابله بوده و آسیبهای جانی و مالی به همراه دارند.
کلیه ی مراکز درمانی بایستی سطح آمادگی خود را به حدی بالا ببرند که با پاسخ مؤثر به حوادث و بلایا بعبارتی ” بیشترین خدمت به بیشترین افراد در کمترین زمان “ ارائه شود و پایداری و استمرار عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی حفظ شود.

## Slide 6: مديريت بحران
مديريت بحران، علمي كاربردي است كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحران‌ها و تجزيه و تحليل آنها در جستجوي يافتن ابزاري است كه به وسيله آنها بتوان از بروز بحران‌ها، پيشگيري نمود؛ و يا در صورت بروز آن، در خصوص كاهش اثرات آن، آمادگي لازم، امداد رساني سريع، و به بهبودي اوضاع اقدام نمود.

## Slide 7
هدف از مديريت بحران:
هماهنگی منابع و طراحی مناسب برای استفاده از امکانات به منظور تامین سلامت و رفاه آسیب دیدگان
وظيفه مديريت بحران:
کنترل بحران در زمان بسیار کوتاه با استفاده از بهترین اصول و
روش
رابطه بحران با مديريت بحران:
بهینه سازی شرایط برای مقابله با بحران ، و به حداقل رساندن خسارات ناشی از بحران

## Slide 8: انواع بحران‌
به طور كلي انواع بحران‌هاي معمول و مطرح در دنيا، بدين قرار مي‌باشند: زمين لرزه، آتشفشان، موج‌هاي دريايي ناشي از زلزله، گردبادهاي استوايي (طوفان) ، طغيان، شكافتن زمين، آتش‌سوزي طبيعي جنگل‌ها و بيشه‌ها، خشكسالي، بيماري‌هاي شايع، تصادفات عمده، شورش‌هاي اجتماعي،و بحران‌هاي ناشي از جنگ

## Slide 10: انواع بحران‌

## Slide 11: انواع بحران‌

## Slide 12: خصوصيات بحران

## Slide 13: خصوصيات بحران
1- بحران بيشتر يك وضعيت اضطراري و آني است، تا يك حالت مزمن، با وجود آنكه زمان غيرمشخص مي‌باشد.
2- بحران موجب تغيير رفتار و سلوك مي‌شود ،و اكثراً آثار پاتولوژيكي مانند: يأس، كا هش بهره‌وري، فرار از مسئوليت و عذرتراشي دارد.

## Slide 14: خصوصيات بحران
3- بحران هدف‌هاي اشخاص درگير را مورد تهديد قرار مي‌دهد.
4- بحران يك وضعيت نسبي ادراكي است، يعني رويدادي كه ممكن است به وسيلة يك طرف بحران تشخيص داده شود،و براي طرف ديگر ممكن است غيرقابل تشخيص باشد.
5- بحران در ارگانيسم بدن فشار ايجاد مي‌كند، و موجب خستگي و تشويش مي‌گردد.

## Slide 15: در رابطه با برنامه حوادث غيرمترقبه بيمارستاني سئوالاتي به ذهن خطور مي‌كند كه عبارتند از : مگر يكي از فعاليت‌هاي عادي هر بيمارستاني مقابله با موارد اورژانس و اضطراي نيست پس چرا بيمارستان به چنين برنامه اي نيازمند است؟ آيا حوادث غيرمترقبه همان اورژانس‌هاي روزمره بيمارستان ولي در مقياس بزرگتر نيستند؟ آيا بهترين راه پاسخ به حوادث غيرمترقبه گسترش پاسخ روزمره بيمارستان به موارد اورژانس در كنار افزايش تعداد پرسنل و منابع اورژانس، تخت‌هاي بيمارستاني و تجهيزات نيست؟

## Slide 16: بايد گفت كه نتايج سال‌ها تحقيقات در صحنه حوادث غير مترقبه نشان مي‌دهد كه حوادث غيرمترقبه اورژانس‌هايي در مقياس وسيع نيستند. حوادث غيرمترقبه مشكلات مسائل منحصر به فردي را ايجاد مي‌كنند كه پاسخ به آنها نيازمند استراتژي‌هاي متفاوت از عملكرد روزمره بيمارستان‌هاست. به عبارت ديگر حوادث غيرمترقبه نه تنها از نظر كمي‌بلكه از نظر كيفي با اورژانس‌هاي روزمره بيمارستان متفاوت هستند
پاسخ:

## Slide 17: براي مثال سيستم‌هاي ارتباطي معمولي (مانند تلفن و موبايل)، راه‌هاي نقل و انتقال عادي و تسهيلات زيرساختي در جريان حوادث غيرمترقبه قادر به فعاليت طبيعي خود نيستند. موقعيت پر استرس و به هم ريختن نظم عادي در جريان حوادث غيرمترقبه موجب مي‌شود تا بيمارستان‌ها در جريان چنين حوادثي با انسان‌هاي متفاوت‌،‌ مشكلات متفاوت و منابع متفاوت از فعاليت روزمره خود مواجه گردند و در چنين وضعيتي وجود يك استراتژي از پيش تعيين شده براي مقابله با وضعيت جديد كه همانا برنامه حوادث غيرمترقبه بيمارستاني است كاملاً ضروري مي‌باشد.

## Slide 19: موقعیت های بروز حادثه (situation )
هرمرکز مراقبت پزشکی و از جمله بیمارستان ها باید برای پاسخ در مقابل دو موقعیت غیر مترقبه عمده آمادگی لازم را داشته باشند این دو موقعیت عبارتند از :
حوادث غیر مترقبه خارجی:(External Disaster ):
به حوادثی اطلاق می شود که از خارج از فضای فیزیکی بیمارستان منشا می گیرند و ایجاد تعداد زیاد بیماران موجب توقف عملکرد طبیعی بیمارستان می شوند . مثال هایی از حوادث غیر مترقبه خارجی عبارتند از : سیل – نشت مواد مضر – آتش سوزی وسیع –مواجهه با مواد رادیواکتیو – حوادث با تلفات متعدد

## Slide 20
حوادث غیر مترقبه داخلی (Internal Disaster ):
هر حادثه ای که در فضای فیزیکی داخل بیمارستان رخ دهد و تهدیدی از نوع بیماری ،جراحت ،و یا تخریب به بیمارستان ،بیماران ،پرسنل و بازدید کنندگان وارد نماید .
بمب گذاری – گروگان گیری – قطع ارتباطات –قطع برق یا آب – آتش سوزی –سیل – مواد مضر –قطع گازهای درمانی

## Slide 21: مخاطرات داخلی و خارجی بومی سازی شده جهت مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه : ( بر اساس کتاب ابزار ارزیابی ابلاغ شده :
1- آتش سوزی داخلی امتیاز 46
2-اختلال در فاضلاب امتیاز 60
3-اختلال در ژنراتور امتیاز 51
4- اپیدمی امتیاز 65
5-لرزش زمین امتیاز 71
6- نشست زمین امتیاز 42
7-تخریب ساختمان امتیاز 26
8-آلودگی هوا امتیاز 65
9-طوفان امتیاز 55
10- حوادث ترافیکی امتیاز 75
11- حوادث ریلی امتیاز 65
12-حوادث حین اجرای پروژه ها امتیاز 65

## Slide 22: اثرات حوادث غيرمترقبه برمراكز درماني : حوادث غيرمترقبه، بسته به نوع، شدت، زمان و مكان وقوع، مي‌توانند اثرات مختلفي بر مراكز درماني بجاي گذارند. عوامل يادشده بهمراه ساير عوا‌مل موجب افزايش موربیدیتیه ومورتا لیته بيماران و مصدومين ميگردد. لذا براي كاهش اثرات حوادث غيرمترقبه و پيشگيري از عوارض ناشي از آن، وجود يك برنامه كامل و مدون دركليه مراكز درماني ضروري بنظر مي‌رسد.

## Slide 23: 1- تأخير ويا عدم اطلاع رساني صحيح و بموقع 2-سردرگمي پرسنل و بي نظمي آنان 3- كمبود و تكميل سريع ظرفيت اورژانس 4-كمبود تجهيزات ومواد مصرفي 5-بروز واكنشهاي روحي ـ رواني درپرسنل و بيماران 6- اختلال درعملكرد عادي مركز درماني بدليل خرابي تجهيزات و تأسيسات 7-ازدحام مردم
اثرات حوادث غيرمترقبه برمراكز درماني

## Slide 24: اهداف برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه: 1- پيش از وقوع حادثه 2-پس از وقوع حادثه .

## Slide 25: اهداف برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه پيش از وقوع حادثه :
1- شناسايي كليه خطرات محتمل الوقوع،
2-پيشگيري، آماده سازي وايمن سازي مركز درماني و پرسنل شاغل در آن
3- تدوین برنامه کامل مقابله با حوادث غیر مترقبه
4- آشنا سازی پرسنل با قسمتهای مختلف برنامه و شرح وظایف آنان در برنامه
5- ایجاد ارتباطات بیرونی با کلیه سازمانهای پاسخ دهنده به حادثه و سازمانهاي كمكي

## Slide 26
اهداف برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه، پس از وقوع حادثه:
1-تشكيل سريع سيستم فرماندهي حادثه
2-برقراري ارتباط با ستاد بحران و ساير سازمانهاي پاسخ دهنده به حادثه
3-اجراي دقيق شرح وظايف كليه واحدها
4-ارائه خدمات مناسب به بيماران قبلي و مصدومين جديد الورود
5-نهايتاً ارزيابي مجدد برنامه و بازنگري آن

## Slide 27: هدف اصلی در مدیریت بحران :
کاهش تعداد مرگ و میر
افزایش تعداد نجات یافتگان
تقلیل عوارض و معلولیتها
تسکین دردهای جسمانی و روحی حادثه دیدگان

## Slide 28: 4مرحله اصلی چرخه مدیریت بحران :
کاهش اثرات
آمادگی
پاسخ
توانبخشی، بازتوانی

## Slide 29: ايجاد كميته حوادث غيرمترقبه بيمارستاني:
هر بيمارستان بايد كميته حوادث غيرمترقبه را با هدف تهيه، توزيع، پيگيري و به روز كردن برنامه حوادث غيرمترقبه تشكيل دهد. اين كميته همچنين مسئوليت آموزش پرسنل و هماهنگي با ديگر سازمان‌هاي دخيل در بخش سلامت را بر عهده دارد . هر چند تركيب ثابتي براي اعضاي كميته حوادث غيرمترقبه بيمارستان وجود ندارد ولي پيشنهاد مي‌شود مسئولين زير و يا نمايندگان آنها در تركيب اين كميته حضور داشته باشند:
دبیر کمیته درمرکز مهدیه : زهرا شهرجردی
رییس جلسه در کمیته : دکتر حسینی طباطبایی

## Slide 30
1. رياست بيمارستان و قائم مقام او
2. مسئول امنيت / آتش سوزي بيمارستان
3. نمايندگان بخش اورژانس (شامل پزشكان و پرستاران)
4. سوپروايزر بيمارستان
5. نماينده پرستاران ارشد بيمارستان
6. مدير بيمارستان
7. نماينده خدمه بيمارستان (شامل بيماربر/تداركات/نظافت)
8. نماينده پاتولوژي (شامل مسئول بانك خون)
9. مسئول داروي بيمارستان
10. نماينده خدمات آمبولانس
11. رابط مطبوعات بيمارستان
12. نمايندگان ديگر بخش‌هاي بيمارستان به ويژه اگر بخش‌هاي مزبور نقش موثري در مقابله با حوادث غيرمترقبه داشته باشند (بخش جراحي، جراحي اعصاب، ارتوپدي، داخلي،‌زنان)
13. نماينده بخش مددكاري اجتماعي
14. نماينده خدمات سلامت روان بيمارستان

## Slide 31
جلسات كميته حوادث غيرمترقبه بيمارستاني بايد به صورت ماهيانه يا با فواصل كمتر برگزار شود. مباحث مطروحه در جلسه بايد مكتوب شده و اهم آنها به اطلاع تمام پرسنل بيمارستان برسد. اين كميته بايد مصوبات خود را در قالب پيشنهادات معين به كميته اجرايي بيمارستان ارائه نموده و پياده شدن آنها را پيگيري نمايد.
برقراري ارتباط با ديگر موسسات فعال در بخش سلامت و همكاري و هماهنگي با آنها از وظايف اين كميته است. بيمارستان بايد از ظرفيت عملكرد ديگر بيمارستان‌ها و موسسات از جمله پليس، آتش نشاني، EMS و موسسات داوطلب مطلع باشد. برنامه بيمارستاني حوادث غيرمترقبه بايد بتواند در هماهنگي با ديگر موسسات پاسخ بيمارستان را هدايت نمايد.

## Slide 32: فلو چارت پياده سازي برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه درمراكز درماني
1-طراحي و اجراي برنامه هاي پيشگيري
2-سازماندهي پرسنل درنمودارهاي تشكيلاتي
3-سازماندهي نفرات جانشين واعضاي تيمها
4-ابلاغ شرح وظايف و چك ليستها
5-برنامه آموزشي آشناسازي پرسنل با برنامه
6-برگزاري كارگاههاي توجيهي
7-برگزاري مانورهاي عملياتي محدود
8-برگزاري مانورعملياتي سراسري

## Slide 33: 1-اجراي برنامه پيشگيري:
دراولين گام از پياده سازي سيستم ، لازم است كليه قسمتهاي مركز درماني ازنظر ايمني سازه اي وغيرسازه اي ( تجهيزات ، تأسيسات ، گازها و مواد خطرناك ،‌پرسنل و ... ) با درنظر گرفتن كليه خطرات محتمل الوقوع توسط تيمهاي كارشناسي مورد بررسي قرارگرفته و ايمنی مركز تا حدامكان تأمين گردد. اگرچه اين امر بسيار زمان بر ، گسترده و هزينه براست ، اما درصورت اجراي كامل و صحيح مي تواند تا حد بسيار زيادي از عوارض ناشي از حوادث غيرمترقبه بكاهد

## Slide 34: ارزیابی ایمنی بیمارستان بر اساس ذیج FHSI ارزیابی غیر سازه ای مرکز مهدیه
Chart: 
| سیستم الکتریکی | سیستم ارتباطی | سامانه ذخایر آب | ذخیره سوخت | گازهای پزشکی | سیستم های سرمایش، گرمایش و تهویه هوا (HVAC) در مناطق مهم بیمارستان | وسایل و تجهیزات اداری (ثابت و متحرک) | تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات تشخیصی و درمانی | اجزای معماری
 | 68.75 | 42.8571 | 60 | 100 | 78.5714 | 35.7143 | 0 | 29.1667 | 33.3333

## Slide 35: ارزیابی عملکردی مرکز مهدیه
Chart: 
| سازمان دهی کمیته بحران بیمارستان | برنامه عملیاتی پاسخ به مخاطرات داخلی و خارجی | برنامه های محتمل الوقوع عملیات پزشکی | در دسترس بودن برنامه عملیاتی حفظ و بازسازی سرویس های حیاتی | دسترسی به دارو، تجهیزات و ذخایر مورد نیاز در شرایط اضطراری
 | 100 | 56.25 | 56.25 | 87.5 | 60

## Slide 36: ارزیابی سازه ای مرکز مهدیه
Chart: 
| حوادث قبلی مؤثر بر ایمنی سازه بیمارستان | ایمنی سامانه سازه ای و نوع مصالح به کار رفته در ساختمان | ایمنی سازه ای بیمارستان
 | 50 | 35 | 42.5

## Slide 37: 2- سازماندهي پرسنل مركز درماني درنمودارهاي تشكيلاتي:
گام دوم درپياده سازي سيستم مديريت بحران درمراكز درماني ، سازماندهي پرسنل شاغل درمركز درماني درنمودار هاي تشكيلاتي ازقبل تهيه شده است البته بايد توجه شود كه پرسنل حتي الامكان درجايگاهي سازماندهي شوند كه بيشترين توانايي را درآن حوزه دارا بوده و ترجيحا با شرح وظايف آنان درحالت عادي ، كمترين تفاوت را داشته باشد.

## Slide 38: 3-سازماندهي نفرات جانشين و تيمهاي مختلف نمودارهاي تشكيلاتي
دراين مرحله نفرات جانشين براي مسئوولين بخشها وواحدهاي مختلف نمودار هاي تشكيلاتي ، با تهيه جداول خاصي سازماندهي ميگردند. در اين جداول الزاماً بايد كليه پرسنل شاغل درمركز درماني ، باتوجه به نوع توانمنديهايشان ، بعنوان جانشين اول و دوم و يا عضو تیمهاي مختلف نمودارتشكيلاتي سازماندهي گردند

## Slide 39: 4- ابلاغ شرح وظايف جايگاههاي مختلف نمودار تشكيلاتي
گام بعدي پياده سازي سيستم مديريت بحران ، ابلاغ شرح وظايف اعضاي سيستم مديريت بحران است. دراين مرحله شرح وظايف هر جايگاه ابلاغ شده و بر فراگيري آن توسط مسئوولين جايگاهها، نفرات جانشين و سايراعضاي تيم تأكيد و نظارت ميگردد.

## Slide 40: فرمانده سامانه
تأييد درخواست منابع و تجهيزات موردنياز جهت تأمين در اسرع وقت
نظارت بر نحوة اطلاع رساني، از طريق رسانه‌ها
دريافت گزارشي مستمر از كليه بخش‌ها
هماهنگي با ستاد مركزي مديريت بحران استان مربوطه
ابلاغ دستور پايان عمليات به كليه بخش‌ها با هماهنگي ستاد مركزي مديريت بحران استان مربوطه

## Slide 41
سامانه ی فرماندهی بحران طبق صلاحدید فرمانده بحران فعال می شود.
فرمانده ی حادثه، بالاترین مقام مسئول در بیمارستان است.
در ساعات غیراداری، سوپروایزر شیفت فرمانده ی حادثه است.

## Slide 42: اتاق فرماندهی بحران
در بیمارستان مهدیه دفتر پرستاری بعنوان EOC انتخاب شده است.
Emergency Operation Center

## Slide 43: مدير سامانه
استخراج اطلاعات مربوط به بحران و تأمين منابع موردنياز با هماهنگي بخش پشتيباني و اداري
تعيين سازمان‌هاي موردنياز براي مشاركت در كنترل بحران ،و تهيه فهرست منابع موجود و بالقوه با همكاري بخش پشتيباني و اداري
مشاركت با فرمانده سامانه در تصميم‌گيري‌ها
نظارت بر عملكرد بخش‌ها و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم ميان بخش‌ها
هدايت نيروها اعم از داخلي، داوطلب و غيره و كنترل وضعيت.

## Slide 44: بخش روابط عمومي
گزارش لحظه به لحظه از بحران
آگاه‌سازي پرسنل از تغييرات عمده در وضعيت حادثه
ايجاد پل ارتباطي بين مراجعين و مسئولين
اطلاع‌رساني به رسانه‌ها با هماهنگي فرمانده سامانه (اتاق خبرنگاران)
پاسخگويي مناسب به داوطلبان جهت مشاركت در امداد و اعلام اقدام موردنياز.
اطلاع رساني متقابل به پرسنل و خانواده آنها.

## Slide 45: بخش حراست
ايجاد امنيت براي پرسنل و مراجعه‌كنندگان به مركز درماني
هماهنگي لازم با نيروهاي نظامي و انتظامي خارج از بيمارستان

## Slide 46: بخش عمليات و برنامه‌ريزي (مديريت مراقبت‌هاي پرستاري)
نظارت بر كار سوپروايزر كشيك اورژانس و سوپروايزر كشيك بيمارستان
بررسي نيازهاي بلندمدت تأمين پرسنل پرستاري
سازماندهي و هماهنگي نيروهاي پرستاري ارائه مراقبت به بيماران

## Slide 47: بخش عمليات و برنامه‌ريزي (مديريت مراقبت‌هاي پرستاري)
نظارت و هماهنگي بر مركز كنترل خدمات پرستاري و ستاد مركزي پرسنل
تعيين گروه‌ها و تقسيم‌بندي پرسنل براي بخش‌هاي مختلف درماني
بررسي ميزان سلامتي و نيازهاي پزشكي مصدومين
هدايت نيروها، كنترل وضعيت و ترخيص بيماران الكتيو، و بازگشايي بخش‌هاي اضافي با هماهنگي مسئول مراقبت‌هاي پزشكي

## Slide 48: بخش عمليات و برنامه‌ريزي (مديريت مراقبت‌هاي پرستاري)
دريافت سفارشات از فرمانده سامانه
كسب اطلاعات از ستاد مركزي بحران، و اجراي خط مشي‌ها و قوانين مربوط به بحران
نظارت و سرپرستي بر مركز عمليات اورژانس، كمك به حل بحران داخل بيمارستان و پاسخ سريع و گسترده به بحران يا موقعيت‌هاي بحراني.
برنامه‌ريزي جهت استراحت و رفاه پرسنل در هنگام بحران

## Slide 49: بخش عمليات و برنامه‌ريزي (مديريت مراقبت‌هاي پرستاري)
هماهنگي بين قسمت پشتيباني و درمان اورژانس جهت تأمين تجهيزات و لوازم ضروري و تهيه ليست تجهيزات
همكاري در برقراري و راه‌اندازي سيستم اطلاعات و پيگيري بيماران و نظارت و كنترل آن، و به كار گرفتن ترخيص فوريتي، در صورت لزوم.
فراخواندن پرسنل در صورت نياز
اطلاع از آمار بيماران و چگونگي وضعيت آنها

## Slide 50: بخش عمليات و برنامه‌ريزي (مديريت مراقبت‌هاي پرستاري)
در صورت نياز، ارسال گزارشات لازم به مسئولين حراست، حمل و نقل و تجهيزات
هماهنگي جهت اعزام بيماران خاص به ساير مراكز درماني با هماهنگي مسئول مراقبت‌هاي پزشكي
نظارت بر نحوه عملكرد وظايف محوّله پرسنل و حسن اجراي آن.

## Slide 51: مديريت ارتباطات
پرستار ارتباطات، وظيفه گزارش به مدير پرستاري بيمارستان را دارد. وي با آگاهي از زمان و مكان و نوع حادثه، حجم بيماران، شرايط بيماران، همراه با مدير پرستاري به فعاليت مي‌پردازد. وي موظف به دريافت گزارش بحران، دريافت گزارش حادثه از صحنه، نوع بحران، نوع مراقبت‌هاي انجام شده، وضعيت انتقال، سطوح فعاليت بيماران را دارد.

## Slide 52: مديريت ارتباطات
ثبت وقايع بحران، استفاده از اطلاعات در زمان حادثه، ارائه گزارش و توصيه‌هاي لازم به فرمانده سامانه و پيش‌بيني روند احتمالي بحران و بروز بحران‌هاي ثانويه ،بر عهدة مديريت اطلاعات است.

## Slide 53: سوپروايزر كشيك
ارتباط با واحد ستاد مركزي پرسنلي،در صورتي كه ستاد مركزي پرسنلي حضور نداشته باشد، تا زمان برگشت سوپروايزر كشيك بايد در آنجا بماند.
ارتباط با واحد مركز كنترل خدمات پرستاري، و سرپرستي مركز كنترل خدمات پرستاري
ارتباط با مسئول شيفت اورژانس و واحد پذيرش
برقراري تماس اوليه با سرپرستار اورژانس ،جهت تعيين وضعيت بيماران و پرسنل

## Slide 54: سوپروايزر كشيك
هماهنگي با واحد پذيرش،جهت انتقال بيماران و تخليه و آمار تخت‌ها در بخش‌هاي مختلف
انتقال منشي‌هاي اضافي به نواحي ترياژ و اورژانس
تقسيم كار و توزيع نيروي انساني در واحدهاي مختلف
انجام عمليات توزيع تخت و ايفاي نقش بد منيجر[1]
اعزام نيروها به بخش‌هاي مختلف در صورت نياز
[1]- Bed manager

## Slide 55: سرپرستار بخش
آماده نگه‌داشتن بخش جهت پذيرش بيماران
انتقال يك پرستار كارشناس از هر بخش به واحد درماني به دنبال ايجاد بحران
گزارش تعداد تخت‌ها به واحد پذيرش و تماس با پرسنلي كه در مرخصي به سر برده و يا آف هستند جهت برگشت فوري به محيط كار

## Slide 56: سرپرستار بخش
در نظر داشتن پرسنل در حال كار براي پوشش انساني، و محول كردن وظايف به پرسنل جهت مراقبت از بيماران بحراني پذيرش شده به واحد
شناسايي بيماران و مصدوميني كه احتمالاً ترخيص مي‌شوند،و كمك به ترخيص و انتقال آنها

## Slide 57: مسئول مراقبت‌هاي پزشكي
نظارت بر تعيين وظايف محوله هر يك از اعضاء گروه پزشكي
مديريت خدمات جانبي (پاراكلينيكي) و نظارت بر اعمال واحدهاي مربوطه و هماهنگي با مسئول هر واحد
تهيه ليست اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي موردنياز و اعلام نيازهاي ضروري و پيش آمده با هماهنگي واحدهاي مربوطه

## Slide 58: مسئول مراقبت‌هاي پزشكي
ارتباط با مراكز پاراكلينيكي معين و مديريت ترياژ
بررسي ميزان سلامتي و نيازهاي پزشكي مصدومين و پرسنل
تشخيص بيماري‌ها از نظر اپيدميولوژي و ارائه گزارش به بخش پشتيباني و اداري
ترخيص بيماران الكتيو و بازگشايي بخش‌هاي اضافي با هماهنگي مسئول پرستاري

## Slide 59: بخش پشتيباني و اداري و خدماتي
برقراري كليه تجهيزات اضطراري (آب، برق، سوخت، گاز و ارتباطات)
واحد خدمات ، تأمين نيروي انساني موردنياز ، انتقال اجساد و متوفيان حادثه
انتقال مواد زائد و آلوده به خارج از مركز درماني
برپايي چادرهاي انفرادي و توالت‌هاي صحرايي
انتقال مصدومين و تخليه مركز درماني در صورت نياز

## Slide 60: واحد خدمات
تعيين نيازهاي خدماتي پشتيباني لازم
كنترل بيماري‌ها از نظر اپيدميولوژي
اطمينان سازي از ايمني پرسنل و بيمار
مستندسازي شرح وقايع و ميزان استفاده از منابع
طبقه‌بندي درخواست‌هاي خدماتي

## Slide 61: واحد نقليه
واحد نقليه، حمل و نقل اضطراري و بسيج كليه امكانات ترابري
واحد تداركات، جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي و ارسال آن به واحدها با هماهنگي واحد انبار و تأمين سريع مايحتاج موردنياز (غذا و آب و ...) اعلام شده و برنامه‌ريزي شده
واحد انبار، وظيفه بازگشايي انبار و در دسترس قرار دادن مايحتاج موردنياز، گزارش مداوم به مدير سامانه از منابع موجود انبار و تهيه ليست‌هاي موردنياز جهت جايگزيني منابع و همچنين استفاده از فضاهاي موجود جهت نگهداري كالاهاي ارسالي و اهدائي

## Slide 62: واحد حضور و غياب
واحد حضور و غياب، فراخواني پرسنل غيركشيك و نيروهاي داوطلب طبق برنامه‌ريزي انجام شده، ثبت ساعت‌هاي كاري افراد حاضر در مركز درماني و گزارش ترك پرسنل كشيك به مدير سامانه و گزارش آماري پرسنل به مدير سامانه
بخش مالي، وظيفه ثبت و نگهداري فاكتورهاي كليه اقلام خريداري شده، و تماس مستمر و مشورت با مدير سامانه در مورد هزينه‌ها، و برآورد خسارت، به منظور گزارش به فرمانده سامانه و در نهايت طبقه‌بندي درخواست

## Slide 63: 5- آشناسازي پرسنل با برنامه
دراين مرحله از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سخنراني ، پرسنل باكليات برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه آشنا مي‌شوند. دراين جا لازم است به 3 نكته مهم توجه كافي مبذول شود: الف ـ كليه پرسنل بايد دوره هاي آموزشي طراحي شده را طي نمايند. ب ـ پرسنل لازم است نه تنها با شرح وظايف خود در برنامه آشنا شوند ، بلكه بايد ازشرح وظايف ديگرپرسنل نيز آگاه گردند. اين امر مانع رها كردن وظايف اصلي افراد ، جهت انجام ديگر وظايف ميگردد. ج ـ دوره هاي آموزشي بايد علاوه بر مبحث مديريت بحران ، ساير نيازهاي آموزشي پرسنل همچون ترياژ ،‌ نحوه مقابله با حوادث غيرمترقبه مختلف ، پشتيباني رواني دربحران ها ، كنترل عفونت درحوادث غيرمترقبه و غيره را نيز دربر گيرد

## Slide 64: 6- برگزاري كارگاه هاي توجيهي
مرحله بعدي پياده سازي سيستم مديريت بحرا ن مراكز درماني ، برگزاري كارگاههاي توجيهي شرح وظايف براي اعضاي هر واحد بصورت اختصاصي و در قدم بعد براي هر بخش با واحدهاي زير مجموعه همان بخش است. دراين كارگاهها با مطرح كردن يك سناريوي از قبل طراحي شده ، ميزان آشنايي افراد و واحدها ، با شرح وظايف محوله سنجيده شده و اشكالات آنها دراين زمينه ، مرتفع ميگردد.

## Slide 65: 7- برگزاري مانورهاي عملياتي محدود:
دراين گام با مطرح كردن و پياده سازي سناريوي ازقبل طراحي شده ، ميزان آشنايي و آمادگي عملي افراد و واحدها براي اجراي شرح وظايف محوله ، بصورت اختصاصي براي هر واحد و در قدم بعد براي هربخش با واحدهاي زير مجموعه همان بخش بصورت شبيه سازي شده و عملاً مورد سنجش قرارگرفته واشكالات افراد ، واحدها وبخشها ، تعيين و مرتفع ميگردد

## Slide 66: عنوان سناریو: بروز آتش سوزی در طبقه اول بخش بلوک زایمان
نوع تمرین:
: مانور دور میزی Table top شبیه سازی بحران و پیشنهاد و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن
اهداف تمرین:
پایش چگونگی انجام هماهنگی بین واحدها در صورت بروز شرایط اظطراری
ارزیابی چگونگی اطلاع رسانی به واحدهای امداد رسان از طریق پرسنل مشغول به کار در واحد مربوطه
بررسی مسیرها و راه های دسترسی موجود و نحوه نجات مصدوم یا مصدومین
آموزش پرسنل جهت انجام عملیات اطفای حریق
ارزیابی و بررسی عملکرد اعضای کمیته بحران
شناسایی پتانسیل های بحران و ایجاد کننده شرایط اظطراری
بررسی میزان آگاهی و مهارت افراد در واکنش به شرایط اظطراری بوجود آمده

## Slide 67: سناریو:
در 1396/5/1 در ساعت 10:30 روز یک شنبه آتش سوزی در اتاق انتهایی بخش بلوک زایمان واقع در طبقه ی اول با رخ می دهد. یکی از ماماهایی که در آن اتاق مشغول به کار با بیماران می باشد وحشت زده سریعا مسئول بخش را صدا می زند.

## Slide 68
ردیف | عملیات | اقدام کننده | ساعت انجام | مدت زمان
1 | اعلام وجود حریق در اتاق زایمان بخش بلوک به اپراتور مرکز و همزمان اطلاع به سوپروایزر | مسئول بخش | 10:30 | بلافاصله
2 | اعلام کد 55 | اپراتور مرکز | 10:31 | یک دقیقه از آغاز
3 | تخلیه اتاق زایمان دچار حریق تا ورود تیم کد 55 | پرسنل بلوک زایمان | تا 10:33 | 3دقیقه
4 | بررسی مسیرهای دسترسی و انتخاب کوتاهترین مسیر برای دسستیابی گروه کد 55 | واحد حراست | 10:32 | 30ثانیه
5 | انجام هماهنگی با تیم کد 55 و اعلام نزدیکترین مسیر دسترسی | واحد حراست و پرسنل بخش بلوک زایمان | 10:32 | 30ثانیه
6 | هماهنگی با سایر واحدهای خدماتی (پرسنل درمانی –پشتیبانی ) بخش نازایی | سوپروایزر | 10:32 | 30ثانیه
7 | فراخوان نیروی پرستاری حداقل 4 نفر | سوپروایزر | 10:32 | 30ثانیه

## Slide 69
8 | هماهنگی جهت انتقال بیماران در انتظار زایمان به نزدیکترین بخش ،(نازایی) | سوپروایزر | 10:33 | 4دقیقه
9 | انتقال سایر بیماران و پرسنل به خارج از بخش | سوپروایزر | 10:37 | 4دقیقه
10 | کنترل عدم ورود پرسنل به محل حادثه به غیر از نیروهای کمکی و حفظ آرامش | واحد حراست | از آغاز تا پایان | 
11 | ورود تیم کد 55 به بخش بلوک زایمان | اعضای تیم کد 55 | 10:33 | حداکثر تا 3 دقیقه
12 | قطع گاز و انشعابات در بخش بلوک زایمان | اعضای تیم کد 55 | 10:33 | 30ثانیه
13 | اطفای حریق با توجه به نوع آتش سوزی | اعضای تیم کد 55 | 10:40 | 

## Slide 70
14 | در صورت آتش سوزی شدید هماهنگی با منطقه 15 پایگاه 13 | مسئول اتش نشانی مرکز |  | 
15 | ثبت گزارش حادثه و فرم گزارش | مسئول اتش نشانی مرکز |  | 

## Slide 71: 8- برگزاري مانورعملياتي سراسري
مرحله اصلي پياده سازي سيستم مديريت بحران درمراكز درماني ، برگزاري مانور عملياتي سراسري باشركت كليه بخشها و واحدهاي نمودار تشكيلاتي آن مركز است كه پس از اجراي مانور هاي عملياتي محدود به مرحله اجرا درمي آيد دراين مرحله كه مهمترين مرحله پياده سازي برنامه است ، علاوه براشكالات واحدها و بخشها ، نقايض موجود درعمليات هماهنگ بين بخشهاي مختلف شناسايي مي‌گردد.

## Slide 72: 9- بازنگري واصلاح برنامه
مرحله نهايي پياده سازي برنامه مقابله با حوادث غيرمترقبه ، بازنگري آن با توجه به اشكالات و نقايص مشاهده شده درمانورهاي محدود وسراسري و اصلاح درجهت رفع اين موارد مي باشد. بازنگري واصلاح برنامه لازم است پس از هر بار مانور عملياتي سراسري صورت پذيرد.

## Slide 74: مراحل عملکرد مراکز درمانی پس از وقوع حادثه در HEICS
1-فعال سازي سيستم هشدار :
اولين مرحله پس از وقوع حادثه ، مرحله فعال سازي سيستم هشدار است. داشتن يك برنامه مدون براي سيستم هشدار ، امري بسيارمهم است. چرا كه داشتن اطلاعات صحيح و دركمترين فاصله زماني پس از وقوع حادثه ، لازمه تصميم گيري صحيح و آمادگي براي ارائه خدمات مطلوب است.

## Slide 75
سيستم هشدار
اولين فردي كه ازوقوع حادثه مطلع ميشود
رياست بيمارستان
سوپروايزر كشيك بيمارستان
رييس ستاد بحران در شهرستان
رييس ستاد بحران سازمان دراستان
رسانه ها
روساي ستاد بحران استانهاي همجوار
رئيس ستاد مركزي بحران
روساي مراكز درماني ديگر

## Slide 77: 2. فعال شدن مرحله اي نمودار تشكيلاتي سيستم مديريت بحران
به محض اطلاع بالاترين مسئول حاضر درمركز درماني از وقوع حادثه ، لازم است بصورت مرحله اي ، نمودارتشكيلاتي سيستم مديريت بحران را فعال نمايد. درشرح وظايف هريك ازاعضا، اقداماتي كه هريك از اعضا بترتيب بايد انجام دهند،ذكر شده است و بدين ترتيب مرحله پاسخ و حادثه شكل مي گيرد. مرحله پاسخ به حادثه براساس شرح وظايف اعضا ادامه مي يابد و درهمين حال فرمانده حادثه براي بازگشت به وضع عادي برنامه ريزي مي نمايد.

## Slide 78
کد فعالسازی تیم مدیریت حادثه در مرکز مهدیه 30 مصوب شده است
این کد توسط فرمانده حادثه به تیم مدیریت اعلام می شود

## Slide 79: HOT LINE
55066255
0910787164

## Slide 81
Incident Command System (ics): یک سامانه مدیریتی برای کنترل ، فرماندهی و هماهنگی فعالیت گروههای مستقل است که جهت دستیابی به هدف مشترک مهار حادثه و کاهش تلفات جاني، مالي و آسیب های محیط زیست طراحی شده است.

## Slide 82: (ICS ) سامانه فرماندهی حادثه
فرماندهی حادثه
اارشد روابط عمومی
ارشد هماهنگی
ارشد ایمنی
بخش
اداری مالی
بخش
پشتیبانی
بخش برنامه ریزی
بخش عملیات

## Slide 83
Hospital Incident Command System
( HICS )

## Slide 85: کد تخلیه در مرکز مهدیه 15 مصوب شده است

## Slide 87: 3. بازگشت به وضع عادي
فرمانده حادثه ، لازم است با درنظر گرفتن تمامي شرايط و جوانب ،اعم از وضعيت فيزيكي مركز درماني وضعيت تجهيزات و مواد مصرفي ، وضعيت پرسنلي و وضعيت بيماران و مصدومين مراجعه كننده ، اقدام به اعلام بازگشت به وضع عادي نمايد. نكته مهم دراين زمينه آنست كه اعلام بازگشت به وضع عادي تنها هنگامي امكانپذيراست كه پذيرش بيمار جديد ، منوط به ترخيص بيماران قبلي نباشد

## Slide 88: 4. ترميم ، بازسازي واحياي كليه خدمات مركز درماني
پس از بازگشت به وضع عادي ، رئيس مركز درماني باهمكاري ساير پرسنل ، ستاد مركزي مديريت بحران و ساير مؤسسات و شركتهاي طرف قرارداد ، ترميم و بازسازي مركز درماني را آغاز مي نمايد. لازم است دركوتاه ترين زمان ممكن ، كليه خدمات مركز درماني احياء شده و پرسنل آسيب ديده و يا ازدست رفته ، سنحو مطلوب جايگزين گردند

## Slide 89: 5-برنامه ريزي واصلاح برنامه
اگرچه پس از انجام هرمانور عملياتي سراسري قبل از وقوع حادثه ، برنامه مقابله باحوادث غيرمترقبه مركز درماني مورد بازنگري مي گيرد، اما هيچ مانوري نمي تواند مانند حوادث واقعي ،‌نقايص برنامه را نشان دهد. لذا اعضاي كميته مقابله با حوادث غيرمترقبه پس از بازگشت به وضع عادي و همزمان با آغاز ترميم ، بازسازي و احياء خدمات مركز درماني ، بااستفاده از كليه موارد ثبت شده در مرحله پاسخ به حادثه و مشاهدات خود اقدام به بازنگري و اصلاح كليه نقايص برنامه مي نمايند.

## Slide 90: مواجهه با موارد برخورد های غیر مترقبه در مراجعین بیقرار
اعلام کد نیروی انتظامی عدد 11 در مرکز مهدیه می باشد

## Slide 92: پايان بحران
مبارزه با هرگونه شايعات
اعلام تشكر از دست‌اندركاران
ارزيابي خود در مديريت بحران
بررسي مسائل بحران با اعضاي تيم بحران
صدور بيانيه پايان بحران

## Slide 93: روش اجرایی گزارش حوادث و موقعیت های خطر افرین
آدرس : فایل مستندات اعتباربخشی --خط مشی و روش اجرایی –دستورالعمل -------مدیریت و رهبری -----مستندات مدیریت و رهبری -----صفحه 31
و استفاده از فرم گزارش حوادث
نقاط امن بعد از خروج در بیمارستان : ورودی پارکینگ و روبروی ورودی ساختمان اداری است که با تابلوی زرد مشخص شده است

## Slide 94
هدف(مقصود)
گزارش حوادث و موقعیت های خطر آفرین به منظور رفاه و سلامت حال کارکنان، بیماران و مراجعه کنندگان ،پیشگیری از بروز مجدد حوادث رخ داده شده همچنین شناسایی موقعیت های نا ایمن و انجام اقدامات اصلاحی لازم جهت برطرف نمودن آنها می باشد .
دامنه کاربرد
تمام واحدها
شرح فعالیت
موقعیت های خطرآفرین بامشارکت کارکنان واحدهاوبخش ها شناسایی ودر کمیته مدیریت خطر ،حوادث وبلایا جهت راه کارهای پیشگیرانه ،مورد بررسی قرار می گردد.
موقعیت های خطرآفرین ونحوه برخورد وگزارش توسط دبیر کمیته مدیریت خطر حوادث وبلایا به کارکنان آموزش واطلاع رسانی می شود.
مطابق مصوبه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا خرداد ماه 96 :
الف : در صورت وقوع حادثه در هر قسمت از بیمارستان توسط مسئول یا پرسنل آن واحد ( به صورت تلفنی )به کشیک اداری یا سوپروایزر اطلاع داده می شود .
ب: کشیک اداری یا سوپروایزر در محل حادثه حضور می یابند و بررسی های اولیه در خصوص نوع ، شدت و وسعت حادثه را انجام می دهند .
ج: در صورت آسیب کارکنان ،بیماران و یا مراجعه کنندگان انتقال فرد آسیب دیده بلافاصله به بخش اورژانس و اقدامات درمانی انجام می شود .
د: در صورت آسیب تجهیزات و یا مشکلات تاسیساتی و یا اطلاعاتی ، اقدامات اورژانسی جهت رفع اشکال توسط پرسنل تاسیسات ،تجهیزات و یا IT انجام می شود .
ه: فرم الکترونیکی گزارش حادثه توسط کشیک اداری تکمیل و توسط سوپروایزرکشیک تائید می گردد .
بررسی فرم های گزارش شده در کمیته ایمنی توسط تیم ایمنی مرکز انجام می شود .
برای پیشگیری از موارد مشابه حوادث گزارش شده در کمیته بررسی می شود و در صورت لزوم برنامه مداخله ای نوشته می شود .
حوادث در زمیته های تاسیسات ، ساختمان ، برق اضطراری ،سیستم اطلاعات بیمارستان و .... در کمیته مدیریت خطر و حوادث تجزیه و تحلیل می شود .
ارائه بازخورد به پرسنل بیمارستان از طریق فایل اعتبار بخشی انجام می شود .
پرسنل تاسیسات و بهداشت حرفه ای در بازدیدهای دوره ای از تجهیزات و ساختمان هر گونه خرابی و نقص در عملکرد دستگاهها ،ایجاد آسیب در سازه ساختمان و یا نماهای ساختمان ، رفع عیب ،تعمیر و یا تعویض دستگاه های مورد نظر و ... را به موقع به کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا گزارش میکند .
تبصره : جهت جلوگیری از حملات سایبری و آلوده شدن سیستمهای کامپیوتری این مرکز اقدامات زیر را انجام داده است : آپگرید شدن ورژن آنتی ویروس –بستن اجرا شدن فایلهای اگزه در روی سرورها –جمع آوری سیستمهایی که سیستم عامل آنها ویندوز XP بوده –بستن پورت فلش –بسته شدن ایمیلهای غیر سازمانی
واژگان (تعاریف)
حوادث یا موقعیت های خطر آفرین : هر وضعیت واقعی و یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود . ( مشتمل بر زمین خوردن –بریدگی –برق گرفتگی –ضربه –مسمومیت –سوختگی و.... خرد شدن شیشه ها –سیم کشی های غیر استاندارد –فیکس نشدن تجهیزات – عدم تهویه مناسب و احتمال مسمومیت – سقف های کاذب و احتمال ضربه –حملات سایبری و آلوده نمودن سیستمهای کامپیوتری و احتمال نقص در سیستم اطلاعاتی مرکز می باشد .)
وظایف واختیارات
بازنگری وممیزی
پیوست ها
منابع
آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار – تجربیات بیمارستان –کتاب HICS بیمارستانی 2014دکتر خانکه 1393